## PRESUPUESTO FINAL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Proyecto: | READECUACION DE OFICINAS
Ubicación: | Archivo General de la Nación, Calle General Modesto Díaz, Zona Universitaria |  |  | De Fecha: |  | 07/11/2024
Unidad Ejecutora: | Archivo General de la Nación
Item No. | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U.RD$ | Valor RD$ | Sub-Total RD$
1 | PARTIDAS GENERALES
1.01 | Letrero de Obra: ♦ Dimensiones 10' x 16' ♦Material de Vynil (Impresión Full Color) ♦ Base Marco Perimetral Perfiles Aluminio 1 1/2" x 1 1/2" ♦ Columnas Soporte en Perfiles H.G. 2 1/2" x 2 1/2" ♦ La base será suministrada por el AGN, solamente el arte instalado es responsabilidad del oferente | 1 | ud |  | 0
1.02 | Desmonte de puertas de cristal flotantes existentes | 9 | ud |  | 0
1.03 | Desmonte de puertas de cristal tipo P-40 | 3 | ud |  | 0
1.04 | Desmonte de puertas de polimetal | 1 | ud |  | 0
1.05 | Desmontar puerta plegadiza | 1 | ud |  | 0
1.06 | Demolicion de muros de pandereta existentes de sheetrock incluye desmontura de vidrios en muros | 165.74 | m2 |  | 0
1.07 | Demolicion de Mesetas en hormigón | 7.52 | ud |  | 0
1.08 | Remoción de porcelanato en muros sobre mesetas existentes | 9.2602 | m2 |  | 0
1.09 | Resane de muros | 15.0455 | m2 |  | 0
1.1 | Desmantelamiento de techo liso en Sheetrock en area de entrada | 115.32 | m2 |  | 0
1.11 | Desmantelamiento de ducterias para climatización | 1 | p.a |  | 0
1.12 | Apertura de Hueco en Area de Maquinarias incluye refuerzo con madera. | 1 | p.a |  | 0
1.13 | Suministro de herrajes para reintalación de puertas de cristal (Cierre de piso,cconector inferior T Rectangular GD, Conector Superior, Bisagras y Llavín) | 10 | ud |  | 0
1.14 | Suministro de herrajes y mantenimiento de puertas P-40 | 10 | ud |  | 0
1.15 | Reinstalacion de puertas flotantes con brazo hidraúlico | 9 | ud |  | 0
1.16 | Reinstalacion de puertas P-40 con brazo hidraúlico | 3 | ud |  | 0
1.17 | Reinstalación de puerta polimetal con brazo hidraúlico | 1 | ud |  | 0
1.18 | Desmonte de Vidrio Fijo existente al lado de las puetas de vidrio flotante. | 10 | ud |  | 0
1.19 | Desmonte de Vidrios Fijos existentes en muros de sheetrock | 5 | ud |  | 0
1.2 | Reinstalación de vidrios fijos de 3/8'' de espesor | 10 | ud |  | 0
1.21 | Reinstalación de vidrios fijos existentes colocados en muro de sheetrock | 5 | ud |  | 0
1.22 | Desmonte de luminaria y tuberias existente | 30 | ud |  | 0
1.23 | Desmonte y reintalación de 2 ventanas para traslado de escombros hasta el acopio de bote. | 18 | veces |  | 0
1.24 | Traslado de los escobros hasta ventanas del lado este, la brigada está compuesta por (2TNC), incluye carretilla y palas | 20 | días |  | 0
1.25 | Suministro y , soldadura y colocación de ducto con tanques de 55 galones con base para sostenerlos para la llevar los escombros hasta el centro de acopio | 5 | tanques |  | 0
1.26 | Muro de boques de 0.15 m donde va colocado el transformador de piso y sistema eléctrico | 5.74 | m2 |  | 0
1.27 | Vigas de amarre de 0.15m*0.20 con 2 varillas de 1/2'' abajo y 2 varillas de 3/8'' abajo y estribo de 3/8'' @ 0.20m | 0.07 | m3 |  | 0
1.28 | Reparación de sheetrock | 1 | p.a |  | 0
1.29 | Dintel de sheetrock | 1 | ml |  | 0
1.3 | Fraguache | 11.472 | m2 |  | 0
1.31 | Pañete | 11.47 | m2 |  | 0
1.32 | Cantos | 13.28 | ml |  | 0
1.33 | Desinstalación de equipos en 1er nivel para posteriormente colocarlos en nuevo espacio del segundo piso. Listado de equipos están detallados en especificaciones | 1 | p.a |  | 0
1.34 | Traslado de partes de los equipos de la partida anterior. Listado de equipos están detallados en especificaciones | 1 | p.a |  | 0
1.35 | Traslado provisional hacia el pasillo adyacente los vidrios y piezas de aluminio y volver a entrar para su colocación | 1 | p.a |  | 0
1.36 | Desinstalación de sistema eléctrico existente en área actual de Restauración para se reutilizado | 1 | p.a |  | 0
1.37 | Bote de escombros producto de demoliciones | 13 | viajes |  | 0 | 0
2 | HORMIGON ARMADO
2.01 | Muros de bloques de 6'' para apollar las mesetas de hormigón armado, varillas 3/8'' @ 0.80 m y Thorobon | 5 | m2 |  | 0
2.02 | Fraguache | 10 | m2 |  | 0
2.03 | Pañete | 10 | m2 |  | 0
2.04 | Cantos | 23.24 | ml |  | 0
2.05 | Meseta en Hormigon armado 3/8 @ 0.10, e=0.10 mts | 7.12 | m2 |  | 0 | 0
3 | PLAFOND
3.01 | Suministro y colocación de plafónd de PVC 2'x2' | 362.51 | m2 |  | 0 | 0
4 | DIVISIONES
4.01 | Materiales para reutilizacion de paño fijo existentes en cristal de 3/8" templado , incluye 40% de accesorios nuevos: marcos en aluminio de 1 3/4" x 1 3/4" arriba y a los lados y perfilería P40 debajo de 1 3/4" x 4", moldura de presión para cristal de 3/8", fijada al piso y en lateral a un muro. Incluir: perforaciones y confección de orificios en los perfiles metálicos para colocar las cajas eléctricas y data, Laminado Decorativo Frosteado. | 828.9046 | p2 |  | 0
4.02 | Muro sheetrock Doble cara en muros Sobre cristal fijo | 23.0202 | m2 |  | 0
4.03 | Muro sheetrock Doble cara en muros piso plafon | 148.0264 | m2 |  | 0
4.04 | Muro sheetrock Doble cara en muros piso techo con Fibra acustica BI R-11KA | 84.968 | m2 |  | 0
4.05 | Cabina de de extractor en aluminio y vidrio templado de 3/8'' de espesor, según plano, incluir costo de la puerta pivotante con giro de 90 grados, con accesorios, llavines y tiradores | 1 | ud |  | 0
4.06 | Puerta de polimetal con cerradura niquelada de puño, de buena calidad, con Visor, tiradores y brazo hidraúlico | 6 | ud |  | 0
4.07 | Puerta polimetal con cerradura niquelada de puño, de buena calidad, con brazo hidráulico | 3 | ud |  | 0 | 0
5 | CLIMATIZACION
SUMINISTRO E INSTALACIONES MECANICAS DE HVAC
UNIDADES SPLIT TIPO CONSOLA
5.01 | INSTALACION DE UNIDAD TIPO MANEJADORA DE 10 TON | 1 | UD |  | 0
5.02 | INSTALACION DE UNIDAD TIPO MANEJADORA DE 10 TON | 2 | UD |  | 0
5.03 | CABLE DE GOMA AWG 8 | 60 | PL |  | 0
5.04 | BREAKER THQP 20A/2 SIMILAR GE | 3 | UD |  | 0
SISTEMA DE DUCTERIA
5.05 | PLANCHAS DE POLIURETANO/ZINC P-3 | 40 | UD |  | 0
5.06 | PERFILES INVISIBLES | 60 | UD |  | 0
5.07 | ANCLAJES | 60 | UD |  | 0
5.08 | BARRA ROSCADA | 60 | UD |  | 0
5.09 | EXPANSIONES HDI 1/4 | 60 | UD |  | 0
5.1 | ANGULARES | 6 | UD |  | 0
5.11 | CINTAS P3 | 8 | UD |  | 0
5.12 | CEMENTO P3 | 2 | GLS |  | 0
5.13 | DIFUSOR LINEAL DE ALTO FLUJO DE AIRE AJUSTABLE 12"X12" | 2 | UD |  | 0
5.14 | DIFUSOR LINEAL DE ALTO FLUJO DE AIRE AJUSTABLE 10"X10" | 11 | UD |  | 0
5.15 | REJILLA DE RETORNO 12"X12" | 10 | UD |  | 0
5.16 | REJILLA DE RETORNO 14"X14" | 1 | UD |  | 0
5.17 | MATERIALES MISCELANEOS DE INSTALACION | 1 | p.a. |  | 0
SISTEMA DE CONTROL
5.18 | TERMOSTATO INTELIGENTE PROGRAMABLE | 2 | UD |  | 0
5.19 | CONDUCTOR DE GOMA AWG #18, 5 HILOS AMERICANO | 70 | PL |  | 0
5.2 | MATERIALES MISCELANEOS DE IINSTALACION | 1 | p.a. |  | 0
SISTEMA DE DRENAJE
5.21 | TUBO PVC 3/4 X 19' | 8 | UD |  | 0
5.22 | CODOS PVC 3/4 | 4 | UD |  | 0
5.23 | CEMENTO PVC | 0.25 | GLN |  | 0
5.24 | MANO DE OBRA | 1 | UD |  | 0 | 0
6 | PINTURA
6.01 | Rapillado pintura existente | 189 | m2 |  | 0
6.02 | Pintura de Muros Satinada Mate Codigo Color 7006 | 1600.744 | m2 |  | 0 | 0
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
7.01 | Suministro e instalación de interruptor sencillo | 12 | ud |  | 0
7.02 | Suministro e instalación de interruptor doble | 2 | ud |  | 0
7.03 | Suministro e instalación de tomacorriente | 71 | ud |  | 0
7.04 | Suministro e instalacion Salida de lámpara led de plafond, 2'x2' tipo panel. 38w/80-240v/60hz/6000k-7000k, blanco frío (incluye lámpara). | 82 | ud |  | 0
7.05 | Panel P-C, 3F, 18 espacios, con barras de 125 amp. en aluminio. Compuesto por: MBK 60A/3, 6 BK. 30A/2 . | 1 | ud |  | 0
7.06 | Mano de obra electrica y materiales para distribuccion, Incluye ranurado, materiales de conduccion de alambrado y resane de muro a intervenir. Incluye traslado de materiales y equipos desinstalados | 1 | p.a |  | 0 | 0
8 | PISOS
8.01 | Suministro e Instalación de porcelanato 60cmx60cm Color Crema similar existente, liso sin vetas, con separadores de 2 mm. Incluye torta, materiales de instalación: pegamento para unir el material nuevo con el viejo (Liquido), pegamento para cerámica (en polvo) y derretido. Ver diseño (Presentar muestra). | 36.252 | M2 |  | 0
8.02 | Suministro e Instalación de zócalos de porcelanato 10cmx60cm Color Crema, liso sin vetas, con separadores de 2 mm. para ser colocados en muros de planchas de yeso y muros de hormigón, incluye: materiales de instalación, pegamento (Líquido) para unir el material nuevo con el viejo, pegamento (en polvo) para cerámica y derretido y pegamento de silicón transparente y derretido. (Presentar muestra). | 17.648 | ML |  | 0
8.03 | Reparación con hormigón pulido y color donde se produzcan daños en los pisos de mosáico blanco y negro existentes | 24.338 | m2 |  | 0 | 0
9 | Data:
9.01 | Registro NEMA 1 24''x24''x6'' | 2 | UD |  | 0
9.02 | Registro NEMA 1 18''x18''x6'' | 3 | UD |  | 0
9.03 | Registro NEMA 1, 12''x12''x6'' | 5 | UD |  | 0
9.04 | Registro NEMA 1, 8''x8''x6'' | 6 | UD |  | 0
9.05 | Tubo IMC Ø 3'' | 90 | p |  | 0
9.06 | Tubo IMC Ø 2 1/2'' | 20 | p |  | 0
9.07 | Tubo IMC Ø 2'' | 30 | p |  | 0
9.08 | Tubo IMC Ø 1 1/2'' | 20 | p |  | 0
9.09 | Cable UTP Cat 6A | 5000 | p |  | 0
9.1 | Gigabit Switch 24 puertos POE | 2 | UD |  | 0
9.11 | Rack de pared 12U | 1 | UD |  | 0
9.12 | Pacht Panel 24 puertos | 2 | UD |  | 0
9.13 | Pacht Cord Cat 6 | 35 | UD |  | 0
9.14 | Face plate de una salida | 1 | UD |  | 0
9.15 | Mini Jack | 35 | UD |  | 0
9.16 | Materiales misceláneos de instalación (sistema de soporte de escalerillla, coupling, conectores curvos y rectos, barras, abrazaderas, tubería IMC, registros) | 1 | p.a. |  | 0
9.17 | Mano de obra instalación. | 1 | p.a. |  | 0 | 0
10 | MISCELANEOS
10.01 | Suministro e instalacion de fregadero en acero inoxidable de 1.22mx1.00m de 4'' de profundidad | 4 | ud |  | 0
AREA DE TECNOLOGIA
10.02 | Suministro y colocación de plafónd de PVC 2'x2' | 57.54 | m2 |  | 0
10.03 | Suministro e instalacion Salida de lámpara led de plafond, 2'x2' tipo panel. 38w/80-240v/60hz/6000k-7000k, blanco frío (incluye lámpara). | 8 | ud |  | 0
10.04 | Desmontar puerta de polimetal | 1 | ud |  | 0
10.05 | Demoler muro de sheetrock | 3.906 | m2 |  | 0
10.06 | Traslados de escombros hacia el exterior | 1 | d/h |  | 0
10.07 | Bote de escombros | 3 | m3 |  | 0
10.08 | Muro de sheetock a dos caras | 6.9075 | m2 |  | 0
10.09 | Reinstalación de puerta | 1 | ud |  | 0
10.1 | Pintura de Muros Satinada Mate Codigo Color 7006 | 136.82 | m2 |  | 0
10.11
10.12 | AREA DE RESTAURACION
10.13 | Salida eléctrica del compresor de aire ambos equipos, incluye conexión desde sitema eléctrico existente en primer nivel | 200 | pl |  | 0
10.14 | Suministro e instalación de compresor de aire de 3 HP, 155 PSI, 7.7 CFM @ 40 PSI, y 5.7 CFM @ 90 PSI, incluyendo piezas para conexión y base de hormigon armado de o.60x0.60m y espesor de 0.10m | 1 | ud |  | 0
10.15 | Caja de breakers G.E. con 2 breakers de 20 ámperes para compresor | 1 | ud |  | 0
10.16 | Caseta en bloques de 6'' de 2.40 de alto con una platea de 1.30m de ancho por 1.20 de profundidad de 0.15m de espesor y la losa de 0.12m de espesor pañetada y pintada | 1 | ud |  | 0
10.17 | Tubería IMC 1/2'', PVC, manguera transparente y piezas especiales | 1 | p.a. |  | 0
10.18 | Mano de obra de instalación | 1 | p.a. |  | 0
10.19 | Tuberías y piezas especiales de instalación sanitaria | 1 | p.a. |  | 0
10.2 | Mano de obra plomero | 1 | p.a. |  | 0
10.21 | Traslado y reinstalación de Reintegradora desde 1er nivel hasta 2do nivel | 1 | ud |  | 0
10.22 | Traslado y reinstalación de Laminadora desde 1er nivel hasta 2do nivel | 1 | ud |  | 0
10.23 | Mezcladora para fregadero cromada, cuadrada 036 CSCC | 4 | ud |  | 0
10.24 | Barra dezlizante con ducha 790026600 | 1 | ud |  | 0
10.25 | Calentador eléctrico 13Kw | 1 | ud |  | 0
10.26 | Salida eléctrica para calentador | 1 | ud |  | 0
10.27
10.28 | AREA DE ENCUADERNACION
10.29 | Traslado y reinstalación de Guillotina mayor desde 1er nivel hasta 2do nivel | 1 | ud |  | 0
10.3 | Traslado y reinstalación de Guillotina mediana desde 1er nivel hasta 2do nivel | 1 | ud |  | 0
10.31 | Traslado y reinstalación de Prensa desde 1er nivel hasta 2do nivel | 1 | ud |  | 0
10.32 | RECEPCION DEL EDIFICIO
10.33 | Muro en denglass a doble cara | 3.26 | m2 |  | 0
10.34 | Plafond en sheerock | 13.38 | m2 |  | 0
10.35 | Fascia | 83.76 | ml |  | 0
10.36 | Salida eléctrica (Cambiar cable por nuevo # 12 | 3 | ud |  | 0
10.37 | Interuptor triple | 1 | ud |  | 0
10.38 | Lámparas de barra Led | 4 | ud |  | 0
10.39 | Luz led en fascia | 9 | ud |  | 0
10.4 | Ojo de Buey en Techo de Recepción de 6'', blanca, fija. E27 | 17 | ud |  | 0
10.41 | Interruptor triple | 3 | ud |  | 0
10.42 | Alimentador de luces, THNN ST 12, incluye los retornos | 180 | pl |  | 0
10.43 | Limpieza continua y Final | 1 | ud |  | 0 | 0
| Sub-Total general |  |  |  |  | 0
| Dirección Técnica | 10%
| Seguro y Fianza (Pagado por presentación de Facturas) | 4%
| Transporte | 2%
| Gastos Administrativos | 4%
| Ley 6-86 | 1%
| CODIA | 0.1%
| ITBIS 18% de la dirección ténica | 18%
| Imprevisto | 5%
| Sub-Total Gastos Indirectos |  |  |  |  | 0
| Total General |  |  |  |  | 0
Notas Generales:
1 | En los precios alzados (PA) sus componentes deben estar desglosados en cada análisis de costo.
2 | El imprevisto solo podrá ser usado previa autorización por escrito.
3 | Presupuesto preparado por Análisis de Costos de Dirección de Ingeniería con los precios vigentes de los materiales y con la mano de obra actualizada por el Ministerio de Trabajo.
4 | Las partidas contenidas en este presupuesto deben de contemplar, la presencia de un ingeniero o arquitecto residente, de igual manera la seguridad en obra (reglamento 522-06 seguridad y salud en obra )* Incluye Botas, Chalecos, arnés, cascos.
5 | La partidas de pinturas, debe de considerarse el rapillado de las superficies y el masillado del 30% de las zonas a pintar.
6 | Los volúmenes de los diferentes Ítems serán establecidos en cada cubicación

## APU
ANALISIS DE COSTO READECUACION DE OFICINA DE CENACOD, UBICADO EN SEDE CENTRAL
DESMONTE DE PUERTAS DE VIDRIO FLOTANTE
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Instalador de puerta | 1 | p.a | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
DESMONTE DE PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO P-40
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Instalador de puerta | 1 | p.a | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
DESMONTE DE PUERTA DE POLIMETAL INCLUYE
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Carpintero | 0.5 | dia | 1 |  | 0
Uso de Herramientas y Miscelaneos | 5% | UD | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
DESMONTE DE PUERTA PLEGADIZA
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Carpintero | 0.5 | dia | 1 |  | 0
Uso de Herramientas y Miscelaneos | 5% | UD | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
DEMOLICION DE MUROS DE PANDERETA EXISTENTE
Jornales: RD$ 1800.00/d, 957.6/d
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Capataz | 1 | dia |  |  | 0
Obrero no clasificado para demolicion 2 obrero x dia RD$ 9757.60/d: 2* 957.6= 1915.2/d | 4 | dia |  |  | 0
Uso de Herramientas y Miscelaneos | 5% | UD |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
0
|  |  |  | ITBIS | 0
DEMOLICION DE MESETA DE HORMIGON ARMADO
AREA | 7.52 | m2
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Capataz | 0.5 | dia | 1 |  | 0
Obrero no clasificado para demolicion 2 obrero x dia | 1 | dia | 1 |  | 0
Uso de Herramientas y Miscelaneos | 5% | UD | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
REMOCION DE PORCELANATO
AREA | 9.26 | M2
RENDIMIENTO | 3 | M2/D
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Capataz | 1 | dia |  |  | 0
Obrero no clasificado para demolicion 1 obrero x dia | 5 | dia |  |  | 0
Uso de Herramientas y Miscelaneos | 5% | UD |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  |  |  | M2 | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
REMOCION DE FREGADERO
Cantidad | 2 | ud
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Plomero | 1 | dia | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  |  |  | P.U. | 0
MEZCLA DE PAÑETE CON PRECIOS DE OCHOA
DESCRIPCION | PRECIO | ITBIS | TOTAL
Cemento |  | 0 | 0
Arena fina |  | 0 | 0
Cal hidratada |  | 0 | 0
Pegacol |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
MEZCLA DE EMPAÑETE:
Arena fina + 2% desp. | 1.015 | m3 |  | 0 | 0 | 0
Cal hidratada (50 lbs.). | 2.5 | fda |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
COSTO/M3 | 0
MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETE:
Mezcla de empañete + 3% desp. | 1.06 | m3 |  | 0 | 0 | 0
Cemento gris. | 9.11 | fda |  | 0 | 0 | 0
Agua. | 45.24 | gl |  |  | 0 | 0
Mano de obra mezclado (un peón). | 1.1 | m3 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
COSTO/M3 |  |  |  |  | 0
Fraguache | 1 | M2
Materiales
Mortero 1:4 p/empañete + 30% desp., 0.5 mm. Esp. (Rendim. 200 m2 / m3) | 0.0065 | m3 | 0 | 0 | 0
Mano de obra
Mano de obra | 1 | m2 |  |  | 1
|  |  | M2 |  | 1
Resane con goma | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Materiales
Mortero 1:4 p/empañete + 30% desp., 0.5 mm. Esp. (Rendim. 200 m2 / m3) | 0.02 | m3 | 0 | 0 | 0
Mano de obra
Mano de obra | 1 | m2 |  |  | 0
|  |  | M2 |  | 0
DESMANTELAMIENTO DE TECHO LISO SHEETROCK
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Bigada de desmantelamiento (1 capataz+ 2 TNC) | 3 | dia | 1 |  | 0
Andamio | 113,35 | m2 | 1 |  | 0
Uso de Herramientas y Miscelaneos | 5% |  | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  |  |  | P/M2 | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
DESMANTELAMIENTO DE DUCTERIAS PARA CLIMATIZACION
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Bigada de desmantelamiento (1.00 capataz+ 2 TNC) | 2 | dia | 1 |  | 0
Andamio | 75 | m2 | 1 |  | 0
Uso de Herramientas y Miscelaneos | 3% |  | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
APERTURA DE HUECO EN AREA DE MAQUINARIAS INCLUYE MADERA DE PINO TRATADO
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Chiroquero | 1 | p.a | 1 |  | 0
Madera de pino tratado: 1*4*16 | 5.3333 | p2 |  |  | 0
Masilla | 1 | p.a |  |  | 0
Clavos | 1 | p.a |  |  | 0
|  |  |  | UD | 0
SUMINISTRO DE HERRAJES PARA PUERTA DE CRISTAL FLOTANTE
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Suministro de herrajes incluye cerradura | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
SUMINISTRO DE HERRAJES PARA PUERTA P-40
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Suministro de herrajes incluye cerradura para puerta P-40 incluye mantenimiento | 1 | ud |  |  | 0
|  |  |  | UD | 0
REINSTALACION DE PUERTAS FLOTANTE
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Instalador de puertas de cristal | 1 | ud | 1 |  | 0
Equipos | 0.05 |  |  |  | 0
|  |  |  | UD | 0
REINSTALACION DE PUERTA POLIMETAL
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Instalador de puertas de cristal | 1 | ud | 1 |  | 0
Brazo hidraúlico | 1 | UD | 1857.2373 |  | 1857.2373
|  |  |  | UD | 1857.2373
REINSTALACION DE PUERTAS P-40
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Instalador de puertas de cristal | 1 | ud | 1 |  | 0
Brazo hidraúlico | 1 | UD | 1857.2373 |  | 1857.2373
|  |  |  | UD | 1857.2373
DESMONTE DE VIDRIO FIJO DE 3/8'' AL LADO DE PUERTAS FLOTANTE
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Instalador de puertas de cristal | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
DESMONTE DE VIDRIO FIJO COLOCADOS EN MUROS DE SHEETROCK
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Instalador de puertas de cristal | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
REINSTALACION DE VIDRIO FIJO COLOCADOS AL LADO DE PUERTA DE VIDRIO FLOTANTE
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Instalador de puertas de cristal | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
REINSTALACION DE VIDRIO FIJO COLOCADOS EN MUROS DE SHEETROCK
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Instalador de puertas de cristal | 1 | ud | 1 |  | 0
Masilla | 1 | p.a |  |  | 0
|  |  |  | UD | 0
DESMONTE DE LUMINARIA Y TUBERIAS EXISTENTES
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
1Ayudante+1TC x dia | 1.2 | dia |  |  | 0
Andamio | 1 | ud |  |  | 0
Uso de Herramientas y Miscelaneos | 5% |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
DESMONTE Y REINSTALACION DE VENTANAS PARA TIRAR ESCOMBROS HACIA EL ACOPIO POR DUCTO
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Instalador de ventana | 18 | dia |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
TRASLADO DE ESCOMBROS HASTA DUCTO EN VENTANA
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Capataz | 0.5 | ud |  |  | 0
2 TNC | 1 | ud | 1 |  | 0
Equipos | 5% |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
DUCTOS PARA SACAR ESCOMBROS HASTA CENTRO DE ACOPIO
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Tanque de 55 galonesDUCTOS | 1 | UND |  |  | 0
Mano de obra | 1 | soldador |  |  | 0
Materiales y equipos | 0.12 |  |  |  | 0
Total/UND |  |  |  |  | 0
MEZCLA DE EMPAÑETE:
Arena fina + 2% desp. | 1.015 | m3 | 1500 |  | 1522.5 | 0
Cal hidratada (50 lbs.). | 2.5 | fda | 273.9 |  | 684.75 | 0
[5 empty] | 2207.25 | 0
MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETE:
Mezcla de empañete + 3% desp. | 1.03 | m3 | 2207.25 | 0 | 2273.4675 | 0
Cemento gris. | 9.11 | fda | 385.6 |  | 3512.816 | 0
Agua. | 45.24 | gl | 1 |  | 45.24 | 0
Mano de obra mezclado (un peón). | 1.1 | m3 | 500 |  | 550 | 0
[5 empty] | 6381.5235 | 0
COSTO/M3 |  |  |  |  | 6381.5235
Fraguache | 1 | M2
Materiales
Mortero 1:4 p/empañete + 30% desp., 0.5 mm. Esp. (Rendim. 200 m2 / m3) | 0.0065 | m3 | 6381.5235 | 0 | 41.4799
Mano de obra
Mano de obra | 1 | m2 | 50 |  | 51
|  |  | M2 |  | 92.4799
Pañete de muros | 1 | M2
Materiales
Mortero 1:4 p/empañete + 30% desp., 1.5 mm. Esp. | 0.02 | m3 | 6381.5235 | 0 | 127.6305
Regla (1 de 1"x4"x10' / 100 usos) | 0.0333 | pt | 90 |  | 2.997
Mano de obra
Mano de obra | 1 | m2 | 228.108 |  | 228.108
Equipos y Herramientas
Andamios metalicos | 1 | m2 | 100 |  | 100
|  |  | 6799.6315 | 0
|  |  | M2 |  | 458.7355
Cantos | 1 | M2
Materiales
Mortero 1:4 p/empañete + 30% desp., 0.5 mm Esp. | 0.0065 | m3 | 6381.5235 | 0 | 41.4799
Regla (1 de 1"x4"x10' / 100 usos) | 0.0333 | pt | 150 |  | 4.995
Mano de obra
Cantos y mochetas | 1 | ml | 125 |  | 125
|  |  | ML |  | 171.4749
BOTE DE MATERIAL
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Viaje | 1 | UD | 1 |  | 0
|  |  |  | VIAJE | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Precio de cemento gris/funda |  | 0 | 0
Precio de arena lavada/m3 |  | 0 | 0
Precio de arena itabo |  | 0 | 0 |  | 1144.0678
Precio de grava |  | 0 | 0
Varilla de 3/8''x20' |  | 0 | 0
Varilla de 1/2''x20' |  | 0 | 0
Alambre dulce |  | 0 | 0
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Mezcla 1:3 | 1 | m3 |  |  | 6861.6621
Cemento gris | 11.51 | fda | 0 |  | 0
Arena gruesa ITABO (de mina) | 1 | m3 | 0 | 0 | 0
Agua | 69.04 | gl |  |  | 0
M.O. Mezclado rend.=2 m3 / dia | 1.05 | m3 |  |  | 0
|  | Costo/m3 |  |  | 0
Hormigón 1:3:5 para recámara
Descripción | Cantidad | Unidad | P.U. RD$ | Valor RD$
Materiales:
Cemento gris | 6.4 | fda | 0 | 0
Arena gruesa | 0.52 | m3 |  | 0
Grava | 0.83 | m3 | 0 | 0
Agua | 60 | gl |  | 0
Ligado y vaciado | 1.35 | m3 |  | 0
|  | Costo/m3 |  | 0
BLOQUES EN MUROS DE 6" S.N.P.
Ø 3/8" @ 0.80 m
Acero de 3/8'' fy=2,800 kg/cm² | 0.024 | qq |  | 0.024
Alambre Dulce # 18 | 0.048 | lbs |  | 0.048
Bloques de hormigón (6*8*16) | 13 | und |  | 13
Madera de pino americana | 0.15 | p² |  | 0.15
Hormigón 1:3:5 (140 Kg/Cm²) | 0.024 | Mt³ |  | 0.024
Mortero 1:3 | 0.0312 | Mt³ |  | 0.0312
M.O. acarreo de bloques | 13 | und |  | 13
M.O. colocacion blocks de 6" | 13 | und |  | 13
Llenado de huecos | 13 | unds |  | 13
Corte y amarre de acero | 13 | unds |  | 13
Aditivo thorobon | 1 | p.a |  | 1
|  |  | Costo/m2 | 66.2772
USAREMOS RD$ 2,500.00/M2 POR SER AREA MUY PEQUEÑA |  |  |  | 2500
Hormigón 1:3:5 para Meseta
Descripción | Cantidad | Unidad | P.U. RD$ | Valor RD$
Materiales:
Cemento gris | 7 | fda |  | 0
Arena gruesa lavada | 0.52 | m3 |  | 0
Grava | 0.83 | m3 | 0 | 0
Agua | 60 | gl |  | 0
Ligado y vaciado con ligadora | 1.35 | m3 |  | 0
Subida del hormigón | 1 | p.a |  | 0
|  | Costo/m3 |  | 0
MESETA DE HORMIGON ARMADO 3/8 @ 0.10 e=0.10 mts
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Acero | 2.46 | qq | 1 | 0 | 0
M.O. acero | 3 | m | 1 |  | 0
Alambre calibre #18 (¼ lb. / metro) | 4.92 | lb | 1 |  | 0
Encofrado a todo costo | 33.33 | m2 | 1 |  | 0
Hormigón 210 Kg/cm2 | 1.05 | lb | 1 | 0 | 0
|  |  |  | M3 | 0
0
BOTE DE MATERIAL
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Viaje | 1 | UD | 1 |  | 0
|  |  |  | VIAJE | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
PLAFONES PVC 2'X2
DESCRIPCION | Cant | UD | PRECIO | ITBIS | TOTAL
Plafon PVC 2 x 2 x 7mm | 538 | UD |  | 0 | 0
Cross tee 2' Top Top | 250 | UD |  | 0 | 0
Cross tee 4' Top Top | 250 | UD |  | 0 | 0
Main tee 12' Top Top | 45 | UD |  | 0 | 0
Angular 10' Top Top | 20 | UD |  | 0 | 0
Funda de clavo de acero 2.5 x 20 mm 100/1 | 2 | FDA |  | 0 | 0
Cajita Torn. P/EST. #7 de 7/16 punta fina (1lb) | 1 | LB |  | 0 | 0
Fulminante Verde Bluepoint Cal22 | 140 | UD |  | 0 | 0
Clavo de plafon 1 1/4"" Bluepoint L | 140 | UD |  | 0 | 0
Alambre Rollo 1Lib. Cal. 16 | 10 | LB |  | 0 | 0
Mano de Obra | 100 | M2 |  | 0 | 0
|  |  |  | Total | 0
|  |  |  | Total / M2 | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
MATERIALES PARA REUTILIZACION DE VIDRIO FIJO
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Volumen Analisis | 160 | p2
Materiales y equipos
Perfil P-40 marco fijo con tapa Aluminio mate | 32.9837 | PL | 1 |  | 0
Tubo 1-3/4" x 1-3/4" aluminio mate | 9.4464 | PL | 1 |  | 0
Suministro de Vidrio Fjo 3/8 Natural | 131.48 | p2 | 1
Canteado de Vidrio Fijo | 32.9837 | pl | 1
Templado de Vidrio Fijo | 131.48 | p2 | 1
Conector escuadra Perfileria P-40 | 4.8 | UD | 1 |  | 0
Silicone | 6 | tubos |  |  | 0
Mano de Obra
Estructuracion de Perfileria, la instalación se pagó aparte | 160 | P2 | 1 |  | 0
Miscelaneos
Suministro e instalacion de Frost calidad Superior con Ancho de 60 pulgada | 143.065 | P2 | 1 |  | 0
Tornilleria, Tarugos, masilla y uso de herramientas | 3 | % | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  |  |  | P2 | 0
MURO DE SHEETROCK DOBLE CARA
Muro de sheetrock doble Cara c/ Perfilería de 2½", Cal. 20 y Planchas de 4 x 8 x ½" | 1 | M2 | 3 | 2.8 | 2.8
DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PRECIO | ITBIS | TOTAL
Plancha de yeso 4'x8'x1/2" (KNAUF) | 5.9258 | ud |  | 0 | 0
Perfil CGM 2 1/2" x 10' c-20 | 6.059 | ud |  | 0 | 0
Transversal CGM 2 1/2" x 10' | 3.0295 | ud |  | 0 | 0
Esquinero Metalico | 2 | ud |  | 0 | 0
Masilla de yeso USG 5 GLS | 13.44 | kg |  | 0 | 0
Sella Tape Nat Gyp 250' 20/CTN | 0.8 | ud |  | 0 | 0
Cajita Torn. P/Plancha #6 1 1/4 (1lb) | 2 | lb |  | 0 | 0
Cajita Torn. P/EST. #7 de 7/16 punta fina (1lb) | 1 | lb |  | 0 | 0
Fulminante Verde cal.22 Americano | 0.12 | ud |  | 0 | 0
Pin 1" con arandela | 1.12 | ud |  | 0 | 0
Alambre | 1 | lb |  | 0 | 0
Mano de obra
Mano de Obra Instalacion Completa | 8.4 | m2 |  |  | 0
|  |  | Total |  | 0
|  |  | M2 |  | 0
MURO DE SHEETROCK DOBLE CARA CON FIBRA ACUSTICA CORTAFUEGO
FIBRA ACUSTICA ANTIFUEGO: 1 1/2''X 48''X100' | 30.4878 | 1.2195 | 37.1802 | 2774.13 | 74.613
Muro de sheetrock doble Cara c/ Perfilería de 2½", Cal. 20 y Planchas de 4 x 8 x ½" y fibras antifuego | 1 | M2 | 3 | 2.8 | 2.8
Materiales | [5 empty] | 8.4
Plancha de yeso 4'x8'x1/2" Panel Rey ligera | 5.9258 | ud |  | 0 | 0
Perfil CGM 2 1/2" x 10' c-20 | 6.059 | ud |  | 0 | 0
Transversal CGM 2 1/2" x 10' | 3.0295 | ud |  | 0 | 0
Esquinero Metalico | 2 | ud |  | 0 | 0
Masilla de yeso USG 5 GLS | 13.44 | kg |  | 0 | 0
Sella Tape Nat Gyp 250' 20/CTN | 0.8 | ud |  | 0 | 0
Cajita Torn. P/Plancha #6 1 1/4 (1lb) | 2 | lb |  | 0 | 0
Cajita Torn. P/EST. #7 de 7/16 punta fina (1lb) | 1 | lb |  | 0 | 0
Fulminante Verde cal.22 Americano | 0.12 | ud |  | 0 | 0
Pin 1" con arandela | 1.12 | ud |  | 0 | 0
Fibra acustica antifuego | 8.82 | m2 |  | 0 | 0
Alambre | 1 | lb |  | 0 | 0
Andamio | 8.4 | m2 |  | 0 | 0
Mano de obra
Mano de Obra Instalacion Completa | 8.4 | m2 |  |  | 0
|  |  | Total |  | 0
|  |  | M2 |  | 0
Muro de Denglass doble Cara c/ Perfilería de 2½", Cal. 20 y Planchas de 4 x 8 x 5/8" | 1 | M2 | 2 | 2 | 4
Materiales
Plancha de Denglass Goldyeso 4'x8'x5/8" | 4 | ud |  | 0 | 0
Perfil 'Megamaster 3 5/8''x10' | 5 | ud |  | 0 | 0
Transversal Megamaster 3 5/8''x10' | 4 | ud |  | 0 | 0
Masilla de yeso USG 5 GLS | 1 | gln |  | 0 | 0
Sella Tape Nat Gyp 250' 20/CTN | 1 | ud |  | 0 | 0
Cajita Torn. P/Plancha #6 1 1/4 (1lb) | 1 | lb |  | 0 | 0
Tornillos de piso y columnas | 30 | ud |  | 0 | 0
Fulminante Verde cal.22 Americano | 0.12 | ud |  | 0 | 0
Pin 1" con arandela | 1.12 | ud |  | 0 | 0
Mano de obra
Mano de Obra Instalacion Completa | 4 | m2 |  |  | 0
|  |  | Total |  | 0
|  |  | M2 |  | 0
Techo en Sheetrock |  | m2 | 3 | 3
| Cantidad | Unidad | Precio | ITBIS | Total
Plancha de yeso 4'x8'x1/2" | 3.1745 | ud |  | 0 | 0
Perfil CGM 2-1/2" x 10' c-22 | 8.2656 | ud |  | 0 | 0
Transversal CGM 2 1/2" x 10' | 4.1328 | ud |  | 0 | 0
Masilla de yeso USG 5 GLS | 7.2 | kg |  | 0 | 0
Sella Tape Nat Gyp 250' 20/CTN | 0.8 | ud |  | 0 | 0
Cajita Torn. P/Plancha #6 1 1/4 (1lb) | 2 | lb |  | 0 | 0
Cajita Torn. P/EST. #7 de 7/16 pta. final (1lb) | 1.5 | lb |  | 0 | 0
Fulminante Verde cal.22 Americano | 20 | ud |  | 0 | 0
Pin 1" con arandela | 20 | ud |  | 0 | 0
Alambre | 1 | lb |  | 0 | 0
Andamio | 9 | m2 |  | 0 | 0
Mano de Obra
Mano de Obra Instalacion sheetrock | 9 | m2 |  |  | 0
|  |  | ud |  | 0
|  |  | m2 |  | 0
Puertas de polimetal | 1 | UD
| Cantidad | Unidad | Precio | ITBIS | Total
Suministro de puerta polimetalica | 1 | UD |  | 0 | 0
Llavin inox. Tipo palanca | 1 | UD |  | 0 | 0
Brazo hidraúlico | 1 | UD |  | 0 | 0
Mano de obra
Instalacion de puerta | 1 | UD |  |  | 0
|  |  | UD |  | 0
Puertas de polimetal con visor | 1 | UD
| Cantidad | Unidad | Precio | ITBIS | Total
Suministro de puerta polimetalica | 1 | UD |  | 0 | 0
Llavin inoxidable de puño de buena calidad | 1 | UD |  | 0 | 0
Tiradores U redondo de 160 mm | 2 | UD |  | 0 | 0
Brazo hidraúlico | 1 | UD |  | 0 | 0
Mano de obra
Instalacion de puerta | 1 | UD |  |  | 0
|  |  | UD |  | 0
Puertas de aluminio y vidrio tipo P 40 en entrada del personal de las siguientes dimensione: 1.10mx2.30m con un transon de 0.20m de alto | 1 | UD | Precio | ITBIS | Total
Suministro de puerta comercial P40 completa, perfiles en aluminio anodizado | 1 | ud |  | 0 | 0
Suministro e instalacion de Frost calidad Superior con Ancho de 60 pulgada en las dos caras | 45.192 | p2 |  | 0 | 0
Brazo automático. | 1 | ud |  | 0 | 0
Tirador decorativo en acero inoxidable | 1 | ud |  | 0 | 0
Pata de chivo | 1 | ud |  | 0 | 0
Tope de puerta | 1 | ud |  | 0 | 0
Mano de obra
Instalacion de puerta | 1 | UD |  |  | 0
|  |  | UD |  | 0
Puerta de vidrio flotante doble hoja de 1.00 m x 2.10 m, con vidrio templado de 1/2"y perfilería en acero. | 1 | UD
Suministro de Puerta de Cristal Templado | 2 | hojas |  | 0 | 0
Cierre de piso | 2 | ud |  | 0 | 0
Conector inferior | 2 | ud |  | 0 | 0
Conector superior puerta | 2 | ud |  | 0 | 0
Cerradura puerta | 2 | ud |  | 0 | 0
Pivot | 2 | ud |  | 0 | 0
Tirador | 2 | ud |  | 0 | 0
Mano de obra
Instalación y transporte interno | 2 | hojas |  |  | 0
|  |  | UD |  | 0
Puerta de vidrio flotante de 1.00mx2.10m | 1 | UD
Suministro de Puerta de Cristal Templado | 2.1 | m2 |  | 0 | 0
Cierre de piso | 1 | ud |  | 0 | 0
Conector inferior | 1 | ud |  | 0 | 0
Conector superior puerta | 1 | ud |  | 0 | 0
Cerradura puerta | 1 | ud |  | 0 | 0
Pivot | 1 | ud |  | 0 | 0
Tirador | 1 | ud |  | 0 | 0
Mano de obra
Instalación y transporte interno | 1 | ud |  |  | 0
|  |  | UD |  | 0
Mezcla de cal y arena, P/Mortero colocación Piso
| CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | ITBIS | TOTAL
Arena lavada | 1 | m3 |  | 0 | 0
Cal hidratada sin marca | 3 | fda |  | 0 | 0
Mano de obra TNC | 0.3 | und |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
Mortero 1:10 (p/colocar pisos)
| CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | ITBIS | TOTAL
Cemento gris | 6.45 | fda |  | 0 | 0
Agua | 70 | gls |  | 0 | 0
Mezcla de cal y arena, P/Mortero colocación Piso | 1.05 | m3 |  | 0 | 0
M.O. ligado y manejo de mortero | 0.5 | día |  |  | 0
|  |  |  | M3 | 0
Cemento blanco de 88 lb | 1595 |  |  |  |  | 88
Colocación de Piso Porcelánico 0.60 x 0.60 mts.
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Mortero 1:2 imp. + 5% desp. | 0.0035 | m3 | 1 | 0 | 0
Baldosas + 10% desp. Porcelanato 60x60 alto transito, antideslizante y todo masa | 1.1 | m2 | 1 |  | 0
Corte de chazos incluye Separadores 2mm | 5 | u | 1 |  | 0
Derretido | 0.05 | fda | 1 |  | 0
Estopa (1 lb. / 20 m2) | 0.05 | lb | 1 |  | 0
Colocación | 1 | m2 | 1 |  | 0
Pegamento para concreto CB-606 | 0.5 | gl | 25 |  | 0
|  |  |  | M2 | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
ZOCALOS DE PISO DE LA OFICINA PRINCIPAL
TIPO DE LOSAS UTILIZADA: 0.6 mx0.6m | 0.36 | M2
AREA DE PISO POR LOSA: 0.6X0.6
LOS ZOCALOS SON DE 0.10 m DE ALTO X 0.60 DE LARGO: | 6 | UD
LONGITUD TOTAL DE ZOCALOS | 3.6 | ML
CANTIDAD DE ZOCALOS COLOCADOS | 23.7 | ML
CANTIDAD DE ZOCALOS INCURRIENDO ROTURA | 27.018 | ML
CANTIDAD DE LOSAS POR METRO CUADRADO | 2.7778 | UD
CANTIDAD DE LOSAS UTILIZADAS: 1.15*C661/6 | 5.1784 | UD
AREA DE PISO PARA ZOCALOS | 1.8642 | M2
CANTIDAD DE ZOCALOS/ML | 1.6667 | UD
DATOS SOBRE ZOCALOS DE PORCELANATO
Costo del metro cuadrado de porcelanato
De cada losa se obtienen 6 Zócalos de 0.10*0.60 m
El costo de cada losa es: 1100.00/2.78 | 0
El costo de cada zócalo es: 396/6 | 0
Zócalos | 1.67 | u | 0 | 0
Costo de zócalo/ml |  |  |  | 0
Costo del ITBIS |  |  |  | 0
Costo de zócalo/ml sin ITBIS |  |  |  | 0
Zócalos de Porcelanato color crema
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Zócalos de porcelanato | 1.05 | m |  | 0 | 0
Derretido | 0.01 | fda |  |  | 0
Pegamento para cerámica | 0.03747 | FDA |  |  | 0
Colocación zócalos porcelanato | 1 | m |  |  | 0
Miscelaneos para instalacion de Zocalos | 1 | UD |  |  | 0
|  |  |  | ML | 0
ITBIS
Muro sheet rock Doble cara en muros piso techo
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Suministro de materiales | 1 | m2 | 1 |  | 0
Mano de Obra | 1 | m2 | 1 |  | 0
|  |  |  | m2 | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Muro sheet rock Doble cara en muros piso techo con Aislante Acustico con Fibra Acustica
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Suministro de materiales | 1 | m2 | 1 |  | 0
Suministro de Aislante Acustico con Fibra Acustica R11 | 1 | M2 | 23.74 |  | 0
Mano de Obra | 1 | m2 | 1 |  | 0
|  |  |  | m2 | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Suministro de puerta
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Suministro de Puerta incluye Cierre, Herraje, Cerradura y Pivot de Piso | 1 | UD | 1 |  | 0
Mano de Obra | 1 | Ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Pintura Satinada Mate Código 7006 Sherwin Willians (cubeta) | 11871.98
Costo del galón | 2374.396
RAPILLAR PINTURA EXISTENTE
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Materiales y equipos para rapillar | 1 | m2 |  |  | 0
Mano de obra de rapillar y masillar | 1 | m2 |  |  | 0
|  |  |  | Mt2 | 0
ITBIS
PINTURA SANITADA MATE CODIGO COLOR 7006
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Primer Sanitada Superior Mate Codigo Color 7006 | 0.1 | gl |  |  | 0
Insumos | 0.1 | % |  |  | 0
Aplicación (2 MANOS) | 1 | m2 |  |  | 0
|  |  |  | Mt2 | 0
ITBIS
Suministro e instalación de interruptor sencillo | Cantidad | UD |  | Itbis | Total
Tubo EMT 1/2"x10' | 1.5 | UD |  | 0 | 0
Caja octagonal ½" | 1 | UD |  | 0 | 0
Alambre #12 TW+ 5% desp. | 30 | PIES |  | 0 | 0
Coupling EMT 1/2'' | 1 | UD |  | 0 | 0
Conector EMT 1/2'' | 2 | UD |  | 0 | 0
Expansiones HPS 1/4 | 3 | UD |  | 0 | 0
Interruptor sencillo b-ticcino | 1 | UD |  | 0 | 0
Cinta adhesiva "3M" (rollo) | 0.04 | UD |  | 0 | 0
Mano de obra | 1 | PA |  | 0 | 0
0
Suministro e instalación de interruptor doble | Cantidad | UD |  | Itbis | Total
Tubo EMT 1/2"x10' | 1.5 | UD |  | 0 | 0
Caja octagonal ½" | 1 | UD |  | 0 | 0
Alambre #12 TW+ 5% desp. | 40 | PIES |  | 0 | 0
Coupling EMT 1/2'' | 1 | UD |  | 0 | 0
Conector EMT 1/2'' | 2 | UD |  | 0 | 0
Expansiones HPS 1/4 | 3 | UD |  | 0 | 0
Interruptor doble b-ticcino | 1 | UD |  | 0 | 0
Cinta adhesiva "3M" (rollo) | 0.04 | UD |  | 0 | 0
Mano de obra | 1 | PA |  | 0 | 0
0
Suministro e instalación de TC UG | Cantidad | UD |  | Itbis | Total
Tubo EMT 1/2"x10' | 1 | UD |  | 0 | 0
Caja octagonal ½" | 1 | UD |  | 0 | 0
Alambre #12 TW+ 5% desp. | 31 | PIES |  | 0 | 0
Coupling EMT 1/2'' | 1 | UD |  | 0 | 0
Conector EMT 1/2'' | 2 | UD |  | 0 | 0
Expansiones HPS 1/4 | 3 | UD |  | 0 | 0
TC de uso general | 1 | UD |  | 0 | 0
Cinta adhesiva "3M" (rollo) | 0.04 | UD |  | 0 | 0
Mano de obra | 1 | PA |  | 0 | 0
0
Salidas luminaria en EMT | Cantidad | UD | Precio | Itbis | Total
Tubo EMT 1/2"x10' | 1 | UD |  | 0 | 0
Caja octagonal ½" | 1 | UD |  | 0 | 0
Alambre #12 TW+ 5% desp. | 20 | PIES |  | 0 | 0
Coupling EMT 1/2'' | 1 | UD |  | 0 | 0
Conector EMT 1/2'' | 2 | UD |  | 0 | 0
Alambre de Goma 14/3 | 5 | UD |  | 0 | 0
Expansiones HPS 1/4 | 3 | UD |  | 0 | 0
Tapa metalica octagonal 1/2 | 1 | UD |  | 0 | 0
Conector UF de 1/2 | 1 | UD |  | 0 | 0
Cinta adhesiva "3M" (rollo) | 0.04 | UD |  | 0 | 0
Lampara Led 2x2 | 1 | UD |  | 0 | 0
Mano de obra | 1 | PA |  | 0 | 0
0
Suministro e instalación de interruptor triple | Cantidad | UD |  | Itbis | Total
Tubo EMT 1/2"x10' | 1.5 | UD |  | 0 | 0
Caja octagonal ½" | 1 | UD |  | 0 | 0
Alambre #12 TW+ 5% desp. | 60 | PIES |  | 0 | 0
Coupling EMT 1/2'' | 1 | UD |  | 0 | 0
Conector EMT 1/2'' | 2 | UD |  | 0 | 0
Expansiones HPS 1/4 | 3 | UD |  | 0 | 0
Interruptor doble b-ticcino | 1 | UD |  | 0 | 0
Cinta adhesiva "3M" (rollo) | 0.04 | UD |  | 0 | 0
Mano de obra | 1 | PA |  | 0 | 0
0
Panel P-C, 3F, 18 espacios, con barras de 125 amp. en aluminio. Compuesto por: MBK 60A/3, 6 BK. 30A/2 .
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Panel P-C, 3F, 18 espacios, con barras de 125 amp. en aluminio. Compuesto por: MBK 60A/3, 6 BK. 30A/2 . | 1 | ud | 1 |  | 0
Miscelaneos de Instalacion | 1 | ud | 1 |  | 0
Mano de Obra de Instalacion | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Suministro e instalacion de Extractor de Cocina de 32 cm x 32 Cm en Acero inoxidable 1400 RPM, 71 db, 0.35 Amp de consumo
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Traslado e instalacion de Extractor de Cocina de 30 CM en Acero inoxidable 1400 RPM, 71 db, 0.35 Amp de consumo incluir instalacion, apertura de hueco, conductores electricos y puesta en marcha. Se debera entregar la garantia del equipo con un minimo de 2 años de Garantia. | 1 | ud | 1 |  | 0
Miscelaneos de Instalacion | 1 | ud | 1 |  | 0
Mano de Obra de Instalacion | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Registro NEMA 1 24''x24''x6''
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Registro NEMA 1 24''x24''x6'' | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Registro NEMA 1- 18''x18''x6''
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Registro NEMA 1 24''x24''x6'' | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Registro NEMA 1, 12''x12''x6''
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Registro NEMA 1, 12''x12''x6'' | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Registro NEMA 1, 8''x8''x6''
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Registro NEMA 1, 12''x12''x6'' | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Tubo IMC Ø 3''
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Tubo IMC Ø 3'' | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Tubo IMC Ø 2 1/2''
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Tubo IMC Ø 2 1/2'' | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Tubo IMC Ø 2''
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Tubo IMC Ø 2'' | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Tubo IMC Ø 1 1/2''
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Tubo IMC Ø 1 1/2'' | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Cable UTP Cat 6A
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Cable UTP Cat 6A | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Gigabit Switch 24 puertos POE
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Gigabit Switch 24 puertos POE | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Rack de pared 12U
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Rack de pared 12U | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Pacht Panel 24 puertos
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Pacht Panel 24 puertos | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Pacht Cord Cat 6
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Pacht Cord Cat 6 | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Face plate de una salida
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Face plate de una salida | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Mini Jack
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Mini Jack | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Materiales misceláneos de instalación
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Materiales misceláneos de instalación (sistema de soporte de escalerillla, coupling, conectores curvos y rectos, barras, abrazaderas, tubería IMC, registros) | 1 | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Limpieza continua y final de la obra
DESCRIPCION | Cant | UD | REND | P.U. | TOTAL
Personal obrero | 40 | Dia | 1 |  | 0
Uso Herramientas y equipos | 1 | PA | 1 |  | 0
|  |  |  | UD | 0
|  |  |  | ITBIS | 0
Remoción de Equipos
Freezer | 1 | Uds |  | 0
Depósitos químicos | 1 | Uds |  | 0
Extactor de químicos | 1 | Uds |  | 0
Reintegradora | 1 | Uds |  | 0
Campana Extractor de gases químicos | 1 | Uds |  | 0
Mesa de Acrílico | 1 | Uds |  | 0
Laminadora | 1 | Uds |  | 0
Guillotina mayor | 1 | Uds |  | 0
Guillotina intermedia | 1 | Uds |  | 0
Prensa | 1 | Uds |  | 0
Transformador | 1 | Uds |  | 0
Costo total |  |  |  | 0
TRASLADO DE EQUIPOS HASTA 2DO NIVEL
Freezer | 1 | ud
Depósitos químicos | 1 | ud
Extactor de químicos | 1 | ud
Prensa pequeña | 1 | ud
Transformador | 1 | ud
0
Desinstalación de sistema eléctrico existente para ser reutilizado | 1 | p.a |  | 0
Muro de Denglass doble Cara c/ Perfilería de 2½", Cal. 20 y Planchas de 4 x 8 x ½" y fibras antifuego | 1 | M2 | 2 | 2 | 4
Materiales
Plancha de Denglass Goldyeso 4'x8'x5/8" | 4 | ud |  | 0 | 0
Perfil 'Megamaster 3 5/8''x10' | 5 | ud |  | 0 | 0
Transversal Megamaster 3 5/8''x10' | 4 | ud |  | 0 | 0
Masilla de yeso USG 5 GLS | 1 | gln |  | 0 | 0
Sella Tape Nat Gyp 250' 20/CTN | 1 | ud |  | 0 | 0
Cajita Torn. P/Plancha #6 1 1/4 (1lb) | 2 | lb |  | 0 | 0
Tornillos de piso y columnas | 30 | ud |  | 0 | 0
Fulminante Verde cal.22 Americano | 0.12 | ud |  | 0 | 0
Pin 1" con arandela | 1.12 | ud |  | 0 | 0
Mano de obra
Mano de Obra Instalacion Completa | 4 | m2 |  |  | 0
|  |  | Total |  | 0
|  |  | M2 |  | 0
Panel de Breakers para compresor (PA)
Suministro de Panel PA a 120/240V, Barra de 125A, 2 espacios, 2 fases, NEMA 1 | 1 | UD |  | 0 | 0
BRAKER ge 20/1 | 2 | UD |  | 0 | 0
Colocar breaker | 2 | UD |  |  | 0
Mano de Obra | 1 | pa |  | 0 | 0
0
Alimentación del Panel de Breakers y equipos
Alambre THNN ST 12 | 290 | pl |  | 0 | 0
Tape | 1 | p.a |  | 0 | 0
Mano de obra | 1 | p.a |  |  | 0
0
0
CASETA PARA COMPRESOR: 1.3m*1.2m de 2.40 m de ALTO
Limpieza del área | 1 | p.a |  | 0
Relleno compactado: 2*2*0.3 | 1.2 | m3 |  | 0
Platea: 1.3*1.2*0.15 | 0.234 | m3 |  | 0
Bloques: 2* 1.3*1.2*2.4 | 7.488 | m2 |  | 0
Losa: 1.3*1.2*0.12 | 0.1872 | m3 |  | 0
Pañete: 2*2*1.2*2.4+1.2*1.6 | 13.44 | m2 |  | 0
Fino | 1.56 | m2 |  | 0
Cantos: 4*2.4+2*1.6+2*1.2 | 15.2 | ml |  | 0
Pintura: 13.44+(1.4+1.6)*2 | 19.44 | m2 |  | 0
0
Fascias de Sheetrock | Cantidad | UD | Precio | Itbis | Total
Planchas de Sheeetrock de 1/2" | 0.34 | u |  | 0 | 0
Durmientes de 8' | 0.34 | u |  | 0 | 0
Parales de 10' | 0.68 | u |  | 0 | 0
Tornillos para planchas | 0.07 | lb |  | 0 | 0
Clavos para sheetrock | 1.02 | u |  | 0 | 0
Fulminantes | 1.02 | u |  | 0 | 0
Cinta para masilla | 0.2 | ud |  | 0 | 0
Masilla de cementin | 0.12 | fdas |  | 0 | 0
Tornillos para estructura | 0.004 | lb |  | 0 | 0
Pin 1" con arandela | 1.12 | ud |  | 0 | 0
Confeccion e instalacion de sheetrock | 1 | ml |  | 0 | 0
Andamio | 1 | p.a. |  | 0 | 0
Acarreo interno | 1 | p.a. |  | 0 | 0
|  | M |  | 0 | 0
MANO DE OBRA PLOMERO
Salidas de agua potable | 11 | ud |  | 0
Salida drenaje 2'' | 5 | ud |  | 0
Tuberia de agua potable: | 21 | ml |  | 0
Tubería de agua servida | 25 | ml |  | 0
Bajante 3'' | 1 | ud |  | 0
Instalación de fregaderos | 4 | ud |  | 0
Desintalación de llave tipo manguera | 1 | ud |  | 0
Instalación de barradezlizante co ducha | 1 | ud |  | 0
Llave de paso 3/4'' | 2 | ud |  | 0
Llave de paso 1/2'' | 1 | ud |  | 0
Mezcladora de fregadero | 4 | ud |  | 0
Conexión de Reintegradora | 1 | ud |  | 0
Instalación llave tipo ducha | 1 | ud |  | 0
Otros menores | 1 | p.a |  | 0
0
Materiales
Tubos PVC 3/4'' SCH-41 | 1 | u
Tubos PVC 1/2'' SCH-41 | 4 | u
Tubo 2'' SDR-32 | 4 | u
Tubo 2'' SDR-41 | 3 | ud
Codo 2'' PVCx90 | 6 | u
Válvula 3/4'' | 1 | u
Válvula 1/2'' | 2 | u
Llave angular | 4 | u
Niple 3/8''*2'' | 4 | u
Cubrefalta | 4 | u
Manguera flexible | 4 | u
Sifon de fregadero | 4 | u
Silicon | 2 | tubos
PVC líquido | 2 | ud
CPVC líquido | 1 | u
Llave de chorro de 1/2'' | 1 | ud
Otros materiales | 1 | p.a
LUZ LED EN TECHO DE RECEPCION
Base | 1 | ud |  | 0
Bombillo | 1 | ud |  | 0
Cable de vinilo 2.5mm, dos hilos | 22 | ud |  | 0
Andamio | 1 | p.a |  | 0
Tape | 1 | p.a |  | 0
Mano deobra | 1 | ud |  | 0
0

## Hoja3
Plafon PVC 2 x 2 x 7mm | 538 | UD
Cross tee 2' Top Top | 250 | UD
Cross tee 4' Top Top | 250 | UD
Main tee 12' Top Top | 45 | UD
Angular 10' Top Top | 20 | UD
Funda de clavo de acero 2.5 x 20 mm 100/1 | 2 | FDA
Cajita Torn. P/EST. #7 de 7/16 punta fina (1lb) | 1 | LB
Fulminante Verde Bluepoint Cal22 | 140 | UD
Clavo de plafon 1 1/4"" Bluepoint L | 140 | UD
Alambre Rollo 1Lib. Cal. 16 | 10 | LB

## VOLUMENES
VOLUMENES
Demolició de mesetas de hormigón: 3.40*1.13+4.09*0.90 | 7.523 | m2
Demolición de porcelanato: (3.40+1.13)*0.9+(4.09+2*0.9)*0.88 | 9.2602 | m2
Desmontar fregaderos | 2 | ud
Volumen de resane: 9.26+(3.4+4.09)*0.15+(3+4)*0.2*0.85 | 15.0455 | m2
Bote: (160*0.2)*1.5+7.52*0.12*1.5+9.26*0.03*1.5
Demolición adicional de sheetrock: 2.39*2.40 | 5.736 | m2
Muro de block de 0.15m: 2.39*2.40 | 5.736 | m2
Vigas de amare de 0.15x0.2 m: 1* 2.39*0.15*0.2 | 0.0717 | m3
Reparación sheetrock | 1 | p.a
Dintel de sheetrock | 1 | ml
Pañete: 2*2.39*2.40 | 11.472 | m2
Cantos: 2*2.40+2*2.39 | 13.28 | ml
ml
HUECOS DE PURTAS
|  |  | TIPO | EXISTEN
Entrada al área: flotante doble hoja: | 2 | ud | Flotante | S
Entrada a Jurídica | 1 | ud | Flotante | S
Encargado de Jurídica | 1 | ud | Flotante | S
Asistente de Jurídica | 1 | ud | Flotante | S
Archivo de Jurídica | 1 | ud | Polimetal | N
Oficina de Cooperativa | 1 | ud | Flotante | S
Entrada a Conservación | 1 | ud | Flotante | NUEVA | 4
Encargado de Conservación | 1 | ud | Flotante | S
Asistenet de Conservación (ALBANIA) | 1 | ud | Flotante | S
Técnico de Conservación | 1 | ud | Flotante | NUEVA
Documentos Elecrónicos | 1 | ud | Flotante | NUEVA
Entrada a la parte posterior del local | 1 | ud | Flotante | NUEVA
Encargado de Restauración | 1 | ud | Flotante | S
Desde Encargado de Restauración hasta área de Restauración | 1 | ud | P-40 | S
Entrada a Restauración | 1 | ud | Flotante | NUEVA
Hacia mesas de Restauración | 2 | ud | P-40 | NUEVA
Entrada a Reintegradora y Laminadora | 2 | ud | P-40 | S
Puera que une a espacios de Reitegradora y Laminadora | 1 | ud | Polimetal | S
Entrada a Campana extractor de aire químico | 1 | ud | P-40
22
Muro de 15 cm para apoyar mesetas: 5*1 | 5 | m2
Meseta: (4.14+2.98)*1.00*0.1-4*1.22*1.00*0.1 | 0.224 | m3
Area neta: (4.14+2.98)*1.00-4*1.22*1 | 2.24 | m2
Area bruta: (4.14+2.98)*1.00 | 7.12 | m2
0
0
Cantos en muro y meseta: 10*0.9+7.12*2 | 23.24
Tubería IMC para compresor
Longitud de tubería 1/2'': (10.50+4.09+11.17+1.61+2.20) | 10 | tubos | 330 | 3300 | 29.57 | ml | 1082.4 | pl
Codos hg 1/2'' | 5 | ud | 26 | 130
Tee hg 1/2'' | 2 | ud | 23 | 46
Reducción copa 1/2'' | 2 | ud | 40 | 80
Niple hg 5'' | 1 | ud | 27 | 27
Niple hg 1'' | 1 | ud | 8 | 8
Válvula de 1/2'' | 1 | ud | 395 | 395
Válvula 3/4'' | 1 | ud | 580 | 580
Adatador macho PVC 3/4'' | 2 | ud | 6.63 | 13.26
Codos PVC 1'' | 1 | ud | 18 | 18
Codos PVC 3/4'' | 2 | ud | 11 | 22
Reducción de 1/2'' @ 3/8'' | 1 | ud | 27 | 27 |  |  | 513.57
Manguera plástica de 3/8'' | 50 | pl | 15 | 750
Tubería pvc drenaje de 1'' | 2 | ud | 225 | 450 |  |  | 10.22
Codo pvc de 1'' | 4 | ud | 18 | 72 |  |  | 1.7643
5918.26
Tuberia de agua potable: (4+4.09+5.13+1.7+6) | 20.92 | ml | 68.6176 | pl | 3.6115

## MEMORIA CALCULO
MUROS A DEMOLER
4.09 | 4.25 | 17.3825
3.91 | 4.25 | 16.6175
1.12 | 4.25 | 4.76
4.09 | 4.25 | 17.3825
1.25 | 1.1 | 1.375
1.15 | 1.01 | 1.1615
12.2 | 4.25 | 51.85
3.87 | 4.25 | 16.4475
4.66 | 4.25 | 19.805
2.49 | 3.28 | 8.1672
2.5 | 3.28 | 8.2
1.1 | 3.28 | 3.608
2.5 | 3.28 | 8.2
4.66 | 4.25 | 19.805
4.5 | 4.25 | 19.125
213.8867
MURO MESETA
5.13 | 1 | 5.13
2.98 | 1 | 2.98
3.91 | 1 | 3.91
12.02
MUROS VIDRIO FIJO EXISTENTE
1.31 | 3.28 | 4.2968
1.28 | 3.28 | 4.1984
2.4 | 3.28 | 7.872
1.55 | 3.28 | 5.084
4.66 | 3.28 | 15.2848
2.97 | 3.28 | 9.7416
1.6 | 3.28 | 5.248
1.58 | 3.28 | 5.1824
1.62 | 3.28 | 5.3136
4.5 | 3.28 | 14.76
4.5 | 3.28 | 14.76
4.5 | 3.28 | 14.76
| M2 | 106.5016
| P2 | 1145.7868
MUROS VIDRIO FIJO NUEVO |  |  | AZUL
1.75 | 3.28 | 5.74
3.1 | 3.28 | 10.168
1.9 | 3.28 | 6.232
2.05 | 3.28 | 6.724
3.3 | 3.28 | 10.824
1.8 | 3.28 | 5.904
2.58 | 3.28 | 8.4624
1.98 | 3.28 | 6.4944
1.71 | 3.28 | 5.6088
1.75 | 3.28 | 5.74
1.57 | 3.28 | 5.1496
| M2 | 77.0472
| P2 | 828.9046
PLAFON
362.51
PISO 60X60
249.16 | 113.35
ZOCALO
149.496
MUROS SHEETROCK SOBRE MURO FIJO
1.75 | 0.98 | 1.715
3.1 | 0.98 | 3.038
1.9 | 0.98 | 1.862
2.05 | 0.98 | 2.009
3.3 | 0.98 | 3.234
1.8 | 0.98 | 1.764
2.58 | 0.98 | 2.5284
1.98 | 0.98 | 1.9404
1.71 | 0.98 | 1.6758
1.75 | 0.98 | 1.715
1.57 | 0.98 | 1.5386
| M2 | 23.0202
SHEETROCK | ROJO
3 | 3.28 | 9.84
6.1 | 3.28 | 20.008
3.51 | 3.28 | 11.5128
4.11 | 3.28 | 13.4808
2.41 | 3.28 | 7.9048
0.4 | 3.28 | 1.312
5.09 | 3.28 | 16.6952
2.1 | 3.28 | 6.888
3.31 | 3.28 | 10.8568 |  | 0
3.71 | 3.28 | 12.1688
4.09 | 3.28 | 13.4152
3.91 | 3.28 | 12.8248
1.12 | 3.28 | 3.6736
2.27 | 3.28 | 7.4456
148.0264
SHEETROCK CON AISLANTE
5.4 | 3.28 | 17.712
6 | 4.28 | 25.68
2.2 | 5.28 | 11.616
2.8 | 6.28 | 17.584
1.7 | 7.28 | 12.376
84.968
PINTURA MURO
19.5 | 3.28 | 63.96
18.45 | 4.28 | 78.966
38.14 | 5.28 | 201.3792
28.01 | 6.28 | 175.9028
27.74 | 7.28 | 201.9472
24.31 | 8.28 | 201.2868
32.44 | 9.28 | 301.0432
22.91 | 10.28 | 235.5148
18.3 | 11.28 | 206.424
-1.9 | puerta
-1.9 | puerta
-3.8 | puerta
-58.08 | ventana
1666.424
-65.68
1600.744

## Hoja1 (hidden)
AREA VIDRIO |  |  |  | Muros existentes |  | SHEETROCK
1.5 | 2.72 | 4.08 |  | 2.3 | 6.21 | 2 | 2.72 | 5.44
1.4 | 2.72 | 3.808 |  | 1.8 | 4.86 | 2.9 | 2.72 | 7.888
|  |  |  | 3.3 | 8.91 | 2.9 | 2.72 | 7.888
|  |  |  | 2.4 | 6.48 | 2.9 | 2.72 | 7.888
| 2.72 | 0 |  | 2.7 | 7.29 | 7.6 | 2.72 | 20.672
| 2.72 | 0 |  | 3.5 | 9.45 | 7.6 | 2.72 | 20.672
| 2.72 | 0 |  | 2.6 | 7.02 | 7.6 | 2.72 | 20.672
|  | 7.888 |  | 3.3 | 8.91 | 5.6 | 2.72 | 15.232
|  | 84.8623 |  | 3.9 | 10.53 | 0.8 | 2.72 | 2.176
|  | 101834.711 | templado | 3.5 | 9.45 | 0.9 | 2.72 | 2.448
|  |  |  | 0.4 | 1.08 | 2.2 | 2.72 | 5.984
|  | 80619.1462 | bruto + laminado | 0.6 | 1.62 | 3.1 | 2.72 | 8.432
|  |  |  | 3.5 | 9.45 | 1.6 | 2.72 | 4.352
|  |  |  | 1.9 | 5.13 | 1.1 | 2.72 | 2.992
|  |  |  | 3.5 | 9.45 | 0.8 | 2.72 | 2.176
|  |  |  | 3.5 | 9.45 | 0.9 | 2.72 | 2.448
|  |  |  | 2 | 5.4 | 1.8 | 2.72 | 4.896
|  |  |  | 2.1 | 5.67 | 1.2 | 2.72 | 3.264
[5 empty] | 126.36 | 1.4 | 2.72 | 3.808
[6 empty] | 1.4 | 2.72 | 3.808
[6 empty] | 1.2 | 2.72 | 3.264
[6 empty] | 1.2 | 2.72 | 3.264
[6 empty] | 1.5 | 2.72 | 4.08
[6 empty] | 1.4 | 2.72 | 3.808
[6 empty] | 2.2 | 2.72 | 5.984
[6 empty] | 0.9 | 2.72 | 2.448
[6 empty] | 0.9 | 2.72 | 2.448
178.432
[9 empty] | 2800 | yubo 2x4