

**AGN-DAF-CM-2022-0007**

**No. EXPEDIENTE**

14

**No. DOCUMENTO**



16 de marzo de 2022

solicitud de compra o contratación

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

unidad operativa de compras y contrataciones

Página **1** de **1**

No. Solicitud: **AGN-SSGG-029-22**

Objeto de la compra:Mantenimiento de los UPS Emerson Lieber y Eaton del datacenter del AGN

Rubro: Mantenimiento eléctricos**.**

Planificada: No

**Detalle**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Código** | **Cuenta presupuestaria** | **Descripción** | | **Unidad de Medida** | **Cantidad Solicitada** | **Precio Unitario estimado** | **Monto** |
| **1** | 81111812 | 2.2.7.2.02 | **Mantenimiento UPS Emerson Lieber y Eaton Datacenter** | | UD | 1 | 400,000.00 | 400,000.00 |
|  | | | Total | **RD$ 400,000.00** |

|  |
| --- |
| **Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay) |

**Plan de Entrega Estimado**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Dirección de entrega** | **Cantidad requerida** | **Fecha necesidad** |
| **1** | CALLE GENERAL MODESTO DÍAZ No. 2. ZONA UNIVERSITARIA. | TOTAL | INMEDIATA |

IVÁN PÉREZ BONILLA

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**