AGN-DAF-CM-2022-0009

No. EXPEDIENTE

18

No. DOCUMENTO

21 de marzo de 2022

solicitud de compra o contratación

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

unidad operativa de compras y contrataciones

Página 1 de 1

No. Solicitud: AGN-SSGG-030-22

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE MAIN BREAKERS Y TRANSFER DEL CIRCUITO ELECTRICO DEL AGN

Rubro: Mantenimiento eléctricos.

Planificada: No

Detalle

| Ítem | Código | Cuenta presupuestaria | Descripción |  | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario estimado | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81111812 | 2.2.7.2.02 | Transfer de 2 breakers, Air Circuit Breaker automático, voltaje 208, NEMA 1, 3 polos, 2000 Amperes, bobina apertura shunt trip, 65 kic, con soporte de operación no menor de 20 mil ciclos enclavamiento mecánico vertical |  | UD | 1 | 450,000.00 | 450,000.00 |
|  |  |  | Total | RD$ 450,000.00 |

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CALLE GENERAL MODESTO DÍAZ No. 2. ZONA UNIVERSITARIA. | TOTAL | INMEDIATA |

IVÁN PÉREZ BONILLA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones